# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

# от 16.06.2010                                                                                                     № 45

# станица Еремизино-Борисовская

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры  Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района                                             на 2011  - 2015 годы»

(в ред.постановлений от 29 августа 2011 года № 83,

от 28 декабря 2012 года № 132)

Во исполнение Федерального  закона  от  30 декабря 2004 года                 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры  Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района                                             на 2011  - 2015 годы  (приложение).

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста I категории администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района  Л.В.Харичкину.

3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4.Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Глава Еремизино-Брисовского

сельского поселения

Тихорецкого района				                                         В.И.Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района от 16.06.2010 № 45

ПРОГРАММА

«Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района                                             на 2011  - 2015 годы»

ПАСПОРТ

программы «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района

на 2011  - 2015 годы»

| Наименование программы | программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района на 2011 - 2015 годы» (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Основные разработчики программы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Координатор программы | администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Муниципальные заказчики и исполнители мероприятий программы | администрация Еремизино-Борисовского поселения Тихорецкого района; организации коммунального комплекса Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели и задачи программы | обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; улучшение экологической ситуации на территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района; строительство и (или) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Срок реализации программы | 2011 - 2015 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет тыс.рублей, в том числе: бюджет поселения - 589,6 тыс.руб; средства предприятий - 8,4 тыс.руб |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляют администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Коммунальное хозяйство является важной жилищно-коммунальной сферой Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и  играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни района.  Для обеспечения потребителей Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района коммунальными услугами предприятиями                               (ООО «Водоканал», ООО «Квант») по состоянию на 1 января 2010 года эксплуатируется:

-водопроводных сетей 30 км,

-водозаборных артезианских скважин-4, производственной мощностью 277400 тыс.м3/сутки;

-тепловых сетей 0,9 км;

-отопительных котельных   2;

-газопроводов -  28,8  км;

-электрических сетей – 30 км;

Износ коммунальных сетей составляет 63 %.

Водоснабжение

Централизованные системы коммунального водоснабжения функционируют в 2 населенных пунктах поселения. Степень обеспеченности холодным водоснабжением по Еремизино-Борисовскому  сельскому поселению составляет 100%.

Таблица 1

Инфраструктура водоснабжения (2009 год)

| Наименование | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Существующие мощности | тыс. м3/год | 277400 |
| Текущее потребление в год | тыс. м3/год | 167,9 |
| Протяженность | км | 30 |
| Степень износа сетей | % | 89,0 |

Таблица 2

Сооружения систем водоснабжения

| Количество скважин, шт. | Водонапорные башни |  | Резервуары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Кол-во, шт. | Емкость, м3 | Кол-во | Емкость, м3 |
| 4 | 4 | 96 | 0 | 0 |

Водопроводное хозяйство осуществляет забор, водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды  абонентам    (2167 человек) Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

Удельный вес  водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 83% (25 км).

Можно отметить, что в поселении при значительном количестве водопроводных сетей, нуждающихся в замене,  соответственно  имеется  большой процент  потерь воды в сетях: за 2009 год – 55,6 %, от общего объема воды, поданной в сеть. Величина потерь или списываемых на них объемов реализации услуг достаточно велика.

Другим важным фактором, влияющим на потери воды при транспортировании, являются аварии и повреждения на сетях.

В 2009 году на 1 км водопроводных сетей в год приходилось 1 повреждений, то есть по одному повреждению в год происходит на каждом 30 километре водопроводной сети.

Большинство водопроводных сетей, водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция и перебуривание.

Существующая коммунальная инфраструктура в Еремизино-Борисовском  сельском поселении является результатом значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии.

Электроснабжение

В Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района электроснабжение осуществляет филиал ОАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети».

В эксплуатации предприятий находится 30 км  электрических сетей;

В поселении на балансе 1,5 км электрических сетей.

В поселении достаточно электрических мощностей для возможного подключения и функционирования планируемых к размещению производств.

Для улучшения качества электроснабжения Еремизино-Борисовского сельского поселения необходима замена морально и физически устаревшего оборудования, реконструкция электросетей 6(10)/0,4 кВ и строительство новых линий.

Газоснабжение

Основным источником газоснабжения Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района является   ГРС ст.Еремизино-Борисовская.  Природный газ  поступает по отводу от магистрального газопровода «Александровская-Ленинградская». Еремизино-Борисовское сельское поселение имеет сеть газопроводов среднего и низкого давления, газопроводы в основном  закольцованы. На балансе поселения нет газопровода.

Протяженность газовых сетей - 30км, износ сетей – 32 %.

Природным газом газифицированы два населенных пункта. Процент газификации в Еремизино-Борисовском сельском поселении 99%, в том числе: природным газом - 83%, сжиженным газом- 16 %.

На территории Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района ООО «Краснодаррегионгаз» является поставщиком газа. Газ поступает по сетям газораспределительной организации ЗАО «Тихорецкгазсервис».

Сжиженным газом снабжение идет через газонаполнительные станции ст.Павловской, г.Армавира.

За последние годы  происходит  постоянное увеличение протяженности газовых сетей за счет строительства новых сетей, связанного с газификацией частного сектора и перевода жилищного фонда от газобаллонных установок сжиженного газа на природный.

Теплоснабжение

Централизованные системы теплоснабжения функционируют в одном населенном пункте сельского поселения.

У потребителей тепловой энергии установлено два узла учета тепловой энергии (отопление), в т.ч.  на объектах бюджетной сферы (МОУ СОШ №28, МУ СДК и здание администрации).

Основная масса котельных и тепловых сетей введена в эксплуатацию 20-30 лет назад. Износ котельного оборудования составляет 43%, износ тепловых сетей 40%. Котлы выпуска 1970-1985 гг. имеют низкий КПД, в результате чего превышаются удельные нормы расхода топлива на выработку  1 Гкал тепловой энергии. Изоляция тепловых сетей выполнена устаревшими материалами, что приводит к большим потерям тепла.

Таблица 4.Инфраструктура теплоснабжения

| Наименование | Ед.изм. | 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Существующие мощности | Гкал/час | 3,2 |
| Текущее потребление | Гкал/час | 2,82 |
| степень износа сетей | % | 40 |

На протяжении ряда лет в Еремизино-Борисовском сельском поселении Тихорецкого района имело место недостаточное направление средств на обновление основных фондов, вследствие которого технический уровень коммунальной инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени.

Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью источников финансирования.

За последние 10-15 лет основные средства инфраструктуры коммунального хозяйства обесценились, то есть значительно увеличилась разница между их реальной и учетной (первоначальной) стоимостью. Этот разрыв не позволяет в большинстве предприятий КХ использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.

Значительные расходы по переоценке и внешние ограничения                     по росту тарифов в виде предельных индексов также являются барьером                      в изыскании необходимых финансовых вложений для замены сетей                            в требуемом объеме.

Нерациональное использование воды, обусловленное высокими потерями в сетях, создает дополнительную нагрузку на инженерные объекты, поэтому,  одной из приоритетных мер для Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района является реализация программных мероприятий водопользования, предусматривающих сокращение потерь воды.

Более половины повреждений коммунальных сетей происходит по причине их ветхости. Ущерб, наносимый повреждениями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место восстановительным работам.

Для выхода отрасли из кризисного состояния, сокращения затрат, уменьшения потерь, сдерживания темпов роста тарифов, повышения качества продажи услуг потребителям, требуется значительное обновление основных фондов: строительство, реконструкция и замена коммунальных сетей с применением современных материалов и технологий, реконструкция коммунальных сооружений, замена морально и физически устаревшего изношенного оборудования.

Такой объем замены сетей и оборудования не может быть обеспечен за счет собственных ресурсов организаций жилищно-коммунального хозяйства (при сложившейся структуре состава затрат).

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального комплекса и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате нарастает количество аварий и повреждений, увеличиваются потери, а также затраты на восстановление основных фондов, что является негативным социальным фактором.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в коммунальном комплексе поселения требует использования программно-целевого метода.

2.Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями программы  являются  обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение качества услуг водоснабжения, предоставляемых потребителям  муниципального образования Тихорецкий район.

Для этого необходимо решение следующих задач:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Тихорецкого района;

достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и замена коммунальных сетей и объектов;

замена морально и физически устаревшего оборудования;

замена и установка приборов учета;

бурение новых и перебуривание старых артезианских скважин с прокладкой и ремонтом сборных водоводов.

Решение основных задач даст возможность оптимизировать затраты на добычу и транспортировку воды, развитие эффективных, экологически безопасных и безаварийных инженерных систем жизнеобеспечения, оптимизировать затраты на добычу и транспортировку воды; отведение и очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков; сократить потери и непроизводственные расходы, улучшить качество и доступность коммунальных услуг для всех потребителей муниципального образования Тихорецкий район.

Программа будет выполняться в 2011-2015 годах. Сроки реализации программных мероприятий определены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. При этом подход к реализации Программы является комплексным и предусматривает замену сетей и реконструкцию сооружений коммунального хозяйства, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

3.Перечень мероприятий программы

Перечень мероприятий Программы с указанием источников финансирования и периодов исполнения приведены в приложении к Программе.

4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программных мероприятий до 2015 года составляет 598 тыс.рублей, в том числе средств местного бюджета 589,6 тыс.рублей; средств предприятий 8,4 тыс.рублей.

5.Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий программы позволит:

уменьшить вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в районе.

В результате реализации программы:

увеличится надежность функционирования коммунального хозяйства;

снизятся потери энергоресурсов при их транспортировке, распределении и потреблении;

улучшится качество коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

повысится уровень эффективности производства продукции и предоставления услуг.

6.Критерии выполнения программы

Выполнение программы  оценивается по показателям:

снижения  потерь воды  с 55,6 до 25 %;

снижения потерь тепла  с 25 до 15 %;

уменьшения количества повреждений  с 1 на 1 км водопроводных сетей   до 0,5.

уменьшения количества повреждений  с 1 на 1 км тепловых сетей   до 0,5.

доведения процента износа основных фондов с 66 % до 50 %.

7.Механизм реализации программы

Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района является Муниципальными заказчиками программы.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района и Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района.

Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района является координатором программы и осуществляет текущее управление, контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации программы.

В случае неполного и не своевременного финансирования программы администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района вносит на рассмотрение Совета предложения о корректировке программы.

Специалист I категории администрации

Еремизино-Борисовского сельского

поселения Тихорецкого района                                                      Л.В.Харичкина

ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района на 2011 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

«Комплексное  развитие систем коммунальной

инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского

поселения Тихорецкого района   на 2011  - 2015 годы»

(в ред.постановлений от 29.08.2011 № 83, от 28.12.2012 № 132)

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финан си рова ния, всего, тыс. руб | В том числе |  |  |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Весёлой – 400 м | бюджет поселения внебюджетные средства | 80 8,4 | 80 | - | 8,4 |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселении |
| 1.2 | Ул.Школьная – 3050 м | Бюджет: края поселения | 1800 540 | 1800 180 | 360 |  |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 1.3 | Ул.Северная – 1000 м | внебюджетные средства бюджет: края поселения |  |  |  |  |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 1.4 | Ул.Привольная – 2050 м | Бюджет: края поселения Внебюджетные средст. | 1210 121 15 | . |  |  | 1210 121 15 |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 1.5 | Замена водопроводной башни Рожновского | бюджет поселения | 400 |  |  |  |  | 400 | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
|  |  | другие источники | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | итого | 440 |  |  |  |  | 440 |  |
|  |  | всего | 4214,4 | 2060 | 360 | 8.4 | 1346 | 440 |  |
| 2. | Теплоснабже ние | бюджет поселения | 10 | 10 |  |  |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 3. | Электроснабжение | Бюджет: поселения края | 160 340 |  |  | 160 340 |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 4. | Газоснабжение | бюджет поселения внебюджетные средства жители | 10 100 400 |  |  | 10 100 400 |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
|  | итого |  | 510 |  |  | 510 |  |  |  |
|  | всего |  | 52344,4 | 2070 | 360 | 1018.4 | 1346 | 440» |  |

Специалист I категории администрации

Еремизино-Борисовского сельского

поселения  Тихорецкого района                                                       Л.В.Харичкина